询价采购文件

项目名称：南通苏通科技产业园区江海医院血液科设备采购项目

采购人：南通苏通科技产业园区江海医院

招标代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

2019年11月

# 询价文件备案表

编制人： 日 期： 2019年11月

采购人(盖章) 代表人(签字) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字) 日 期： 2019年11 月

南通苏通科技产业园区江海医院血液科设备采购项目询价采购公告

受南通苏通科技产业园区江海医院的委托，决定就南通苏通科技产业园区江海医院血液科设备采购项目实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购项目名称：

项目名称：南通苏通科技产业园区江海医院血液科设备采购项目

二、采购预算及最高限价：

本项目最高限价为人民币 11.20 万元，报价超过最高限价的为无效投标。

三、项目需求说明：

包括但不限于江海医院血液科设备的采购、安装及后续服务，详见询价文件项目需求。

- 供应商入库要求：

1）供应商营业执照经营范围内须包含本次项目采购内容。

2）法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书。

3）本项目不允许联合体投标；

4）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录，拒绝被政府取消投标资格期间的企业或个人投标。

五、询价采购报价须知

1、供应商针对本项目的报价须包含但不限于人工费、材料费、运输费、包装费、安装调试费、上下卸劳务费、辅材费、培训费、利润、税金、招标代理服务费等完成本项目所需的全部费用。

2、询价响应文件内容包括（含正本壹份、副本贰份，须加盖公章）：

2.1纸质询价响应文件（含正本壹份、副本贰份，须加盖公章）：

（1）供应商营业执照（副本）；

（2）法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书；

（3）投标函；

（4）报价明细表。

2.2现场PPT演示：演示内容包括但不限于对所投产品品牌的介绍、各项功能及性能的介绍、设备安装方案的介绍及供应商认为必要的其他内容。演示时长控制在5-10分钟。

（供应商须自备电脑、U盘、音响、连接设备等必要的电子设备（投影仪由采购人提供）以完成演示，未准备演示内容或因供应商设备问题无法完成演示或演示内容不能让采购人满意的将被视为无效标处理。）

3、报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

4、询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

5、供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

六、询价结束时间

纸质响应文件接收截止及评审时间、地点：

时间：2019年11月21日09:30，逾期送达将作无效响应处理。

地点：南通苏通科技产业园区江海医院急诊楼1楼示教室。

七、成交原则、方式

成交原则：

1、符合采购需求且报价最低；

2、网上报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

采购需求：详见询价文件附件。

成交方式：按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

- 成交结果通知

询价小组审核无误后1个工作日，如未收到任何异议或质疑发放成交通知书。

九、合同签订

（1）成交供应商应在收到《成交通知书》的7天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

（2）成交供应商在签定供需合同后,务必于20日历天内本项目的制作及安装（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

十、验收与付款

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

十一、询价费用

1、本项目询价文件及其他资料费300元/投标单位（现金），于开标现场缴纳至招标代理公司，未缴纳该费用的询价响应文件不予接收。供应商应承担其编制询价响应文件以及递交询价响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、供应商应承担招标代理服务费用，收费标准见下表。

| 费率 中标金额 | 收费标准 |
| --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费率 | 费用 | 费率 | 费用 | 费率 | 费用 |
| 100万元以下 | 0.90% | 0.90 | 0.90% | 0.90 | 0.80% | 0.80 |
| 100～500万元 | 0.66% | 2.64 | 0.48% | 1.92 | 0.49% | 1.96 |

说明：（1）本表费用单位：人民币元；（2）咨询费不足1500元的按1500元计取。

3、所有投标单位须参加询价开标会，并递交投标保证金，投标保证金的形式：现金。

投标保证金金额：人民币 2000 元/投标人（投标保证金不得密封在投标文件内），未按要求方式提交的投标保证金无效。1、供应商应承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十二、联系人：

采购人联系人： 陆丹青   ，联系电话：18862941600 ；

采购人地址： 苏通科技产业园区     ；

采购代理机构联系人：  陈芳敏  ，联系电话：13814618609  ；

采购代理机构地址：南通市工农南路156号鑫乾国际广场A座2202。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。对软件系统有关问题请向软件系统技术人员提出。

南通苏通科技产业园区江海医院

2019年11月15日

附件1：            项目需求

一、投标单位要求：

1、必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的单位，必须在合同履行过程中具有有效的独立法人资格。

2、本项目不接受联合体形式的投标及任何形式的分包或转包。

3、所有报价含人工费、材料费、运输费、包装费、安装调试费、上下卸劳务费、辅材费、培训费、利润、税金、招标代理服务费等完成本项目所需的全部费用。

4、为了保证产品质量稳定和可靠性，部分产品需要针对技术参数提供检测报告。

5、有效的企业营业执照（副本）复印件并加盖公章，营业执照范围内需有的项目采购经营范围。

二、技术参数及设备清单

（一）技术参数

1、4℃医用血液冷藏箱

（1）样式：立式；

（2）★有效容积：总容积≥150L；

（3）微电脑控制，大屏幕数字温度显示，箱内温度恒定控制在4℃±1℃可调

（4）★血袋存储容量≥84袋/400ml血袋；

（5）★外门尺寸宽≤570mm，方便摆放；

（6）★采用至少五个数字集成传感器参与显示和控制，上下点温度数字显示，平均温度显示，分辨率0.1℃；

（7）微电脑控制板+防高（低）温机械温控器控制系统设计，保证血液冷藏箱在电脑板、电源板或传感器故障的情况下，继续安全运转。

（8）内门：独立开关门，减少冷量外溢；

（9）外门：采用透明真空钢化电加热玻璃门设计，在高温高湿的环境下不凝露；

（10）输入功率≤360W；

（11）可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；内置蓄电池，断电后可声光报警48小时；标配远程报警接口；

（12）采用进口品牌压缩机；

（13）采用风冷式结构，合理设计风道和风量，箱内温度稳定均匀；

（14）血液分类分层存放，配有至少4层可调搁架，并配备带标识卡槽储血筐

（15）产品内部LED灯设计

（16）安全门锁设计，防止随意开启；

（17）生产厂家资质具有ISO13485，ISO9001，ISO14001认证，医疗器械生产许可证（供应商中标后、签订合同之前须提供厂家以上认证证书及医疗器械生产许可证复印件并加盖生产厂家红章）；

（18）产品通过CFDA认证（供应商中标后、签订合同之前须提供CFDA认证证书复印件并加盖生产厂家公章）。

2、血小板恒温振荡保存箱

（1）温控方式：双微处理机技术

（2）温控范围：22.0℃±2.0℃

（3）报警温度：＜20℃、＞24℃

（4）振荡幅度：50mm±5mm

（5）工作方式：连续往复（左右）、水平振荡

（6）振荡频率：≥60周／分钟

（7）工作电源：单相三线  180V～240V  50HZ  300W

（8）环境温度：5℃～35℃

（9）存放面积：≤270×270×35（mm）（宽×深×层高）

（10）层数：≥5层

（11）对停电、传感器失灵、超温、停振等故障均能声光报警；

（12）箱体内部均采用不锈钢材料，易于清洁和消毒

（13）配备后备电池，可在断电情况下及时报警

3、冰冻血浆解冻箱

（1）输入电压： 220V

（2）★存 水 量： 38Kg±10％

（3）水泵能力：≥25Kg／min

（4）★控温范围： 30～45℃

（5）★控温精度：±0.5℃

（6）加热功率：  2000W

（7）★最大化浆量：≥6袋(每袋200ml)、≥12袋（每袋50ml）

（8）解冻时间： 15～20分钟（200ml×6袋,-20℃,扁平冰袋）

（9）解冻方式：干式解冻，解冻过程彻底与水隔离

（10）控制系统：独立的控制系统，能监测解冻的全过程，具有声、光双重超温报警，并能自动降温

（11）加热水箱与解冻水槽的分离，保证均匀、快速地解冻，解冻完成后循环水自动回落，有效避免过度解冻；

（12）具有上排水功能，工作室内无需有地漏；

4、水浴箱

（1）电源：220V，50HZ；

（2）温度范围：室温-100度；

（3）温度智能仪表控制，数显可调；

（4）加热功：1000瓦

（5）内胆不锈钢材质，外壳冷轧板喷塑。

（二）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血液冷藏箱 | 1 | 台 |
| 2 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1 | 台 |
| 3 | 冰冻血浆解冻箱 | 1 | 台 |
| 4 | 水浴箱 | 1 | 台 |

注：1、本项目设备参数不接受负偏离。

三、质量要求

1、供应商应保证所有商品必须原厂全新，具有相关质保证书，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

2、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

四、售后服务及其他

1、维修响应时间：接到报修或故障，2小时内响应、48小时内到现场。

2、供货方提供全套技术资料、操作手册、维修手册，提供专业安装和日常维修工具。

3、供货方保证提供系统安装调试与应用培训。整机原厂保修≥贰年（24个月）。提供原厂保修函，保修期结束后，以成本价提供设备维护和维修服务。

4、提供设备上使用的耗材以及易损配件的名称和成本价，保修期结束后以成本价提供设备维护和维修服务。

5、附技术参数比较对照表和响应情况。

6、附详细配置清单。

五、交货期

1、供货人须按采购方的要求集中或分批供货、安装，产品的实际供货量可能会有增加或减少。本项目必须在合同签订生效后20日历天完成所有产品生产、供货及安装调试。

2、交货安装地点：苏通科技产业园区江海医院。

六、服务需求：

1、质保期限（自交货并验收合格之日起计）：提供不少于贰年的免费保修服务。在保修期内，对于任何非人为原因造成的设备缺陷或损坏，负责及时免费更换或修理。

2、验收要求：在接到供应商提出验收申请后，在5个工作日内由业主指定人员参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

3、付款方式：　1）所有设备安装调试完成后，提交完整的竣工资料，经验收合格后，付至合同价款的90%；2）合同价款的10%作为质保金，验收合格之日起计贰年付清。

附件2：

采 购 合 同

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，以上甲、乙双方本着公正、平等和友好协商的原则，就本合同的各项条款达成一致，并签订此合同。

甲、乙双方均同意和接受本合同中所约定的各项条款；并承诺将严格遵守本合同中各项条款的内容；承诺在本合同有效期间，履行各自的责任和义务。

- 设备/设备名称、规格、单价、数量及合同总额

| 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总额： |  |

合同总额为人民币（大写）：

上述所有报价含设备人工费、材料费、运输费、包装费、安装调试费、上下卸劳务费、辅材费、培训费、利润、税金、招标代理服务费等完成本项目所需的全部费用。

2.合同价格条件

2.1本合同价格为供货到现场工地，并安装调试合格的价格。

2.2本合同的价格已包括人工费、材料费、运输费、包装费、安装调试费、上下卸劳务费、辅材费、培训费、利润、税金、招标代理服务费、对招标人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等。

3.产品技术和质量要求

3.1产品制造和安装符合现行国家和行业相关标准与规范。

3.2质保期限（自交货并验收合格之日起计）：提供贰年的免费保修服务。在保修期内，对于任何非人为原因造成的设备缺陷或损坏，负责及时免费更换或修理。

3.3、验收要求：在接到供应商提出验收申请后，在5个工作日内由业主指定人员参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。产品规格和要求等须与投标报价文件保持一致。

4.交货方式、日期和地点

4.1交货方式：乙方负责运输至甲方指定地点交货并负责卸货。

4.2交货安装期：自合同签订之日起     天内。

4.3交货地点：业主指定地点。

5.包装及装运标志

5.1乙方应将设备严密包装，并应根据其不同的形状和特殊特征采取措施保护其免于受潮和雨淋，应适应于多次装卸和长途运输，确保设备无任何损害地安全到达工地现场。

6.运输、运费及保险

6.1由发货地到交货地的运输费用，以及到达交货地点的卸车费均由乙方承担。

6.2乙方负责承担由发货地到交货地点卸车的运费和综合保险费。

6.3付款方式：1）所有设备安装调试完成后，提交完整的竣工资料，经验收合格后，付至合同价款的90%；2）合同价款的10%作为质保金，验收合格之日起计贰年付清。

7.验收

7.1设备抵达目的地，甲、乙双方应对产品的数量、规格以及质量等及时检验。如需乙方提交有关权威检测部门检验的，检验费用由乙方负责。

7.2任何被检查出不符合合同规定的设备，甲方有权拒绝接收。乙方须在甲方要求的期限内（不长于10天）无条件替换被拒绝的不合格设备。由此产生的一切费用由乙方承担。

7.3最终验收日期为甲方对工程进行验收合格后的实际竣工日期。

7.4工程安装符合国家现行相关验收标准和规范，保证确保甲方使用需求，通过相关主管部门验收。

8.质量保证及售后服务

8.1乙方保证本合同的设备是优质、全新未经使用过的，无损的，并在各个方面符合本合同规定的规格和质量要求。

8.2在设备完成安装调试，并经甲方检验合格之日计起，乙方免费提供二十四个月的质量保证期。在规定的质量保证期内乙方有义务无偿提供保修服务。

8.3在规定的质量保证期内，乙方应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应免费负责更换有缺陷的设备。对由于直接责任造成的损失甲方保留索赔的权利。

8.4乙方如未按约定履行保修义务，甲方有权自行保修并扣除相应质量保证金。质保金不足以支付保修费用的，甲方有权向乙方追索。未经甲方认可，乙方不得单方将包括但不限于质保金在内的一切未结款项作为确定债权转让给任何第三方。

9.违约责任

9.1甲方按双方约定方式付款，逾期支付时甲方应向乙方支付逾期部分货款总额每天  1 ‰  的违约金。最多不超过逾期货款的 5% 。

9.2乙方保证按买方要求的日期、地点交货。除受公认的不可抗力因素影响外，逾期交货时乙方须向甲方支付逾期交货的合同总额每天 1 ‰  的违约金，最多不超过逾期交货的合同款的5%。（不可抗力是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况诸如战争、严重火灾、水灾，台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响；对于经营状况严重恶化或安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。）成交供应商如不履约，且在规定供货期内不通知甲方，将每天扣以总价款1%的违约金。

9.3 未经对方同意而单方面终止合同的一方向另一方支付合同总额的20(作为赔偿。

10.合同的终止与赔偿

10.1如乙方所供设备质量不符合约定要求或有任何损坏，甲方有权要求乙方更换，由此造成逾期交货按10.2条约定执行。如设备质量问题严重或更换后仍不合格的，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已付费用并赔偿因此给予买方造成的全部损失。

10.2乙方在甲方通知进货日超期10日仍然不能到货的，甲方有权认为乙方单方终止合同。乙方除退还甲方已付费用外，应支付合同总金额20% 的违约金并承担由此给甲方造成的全部损失。

10.3乙方保证其产品完全符合政府当局的相关安全法规、规范要求。乙方应承担因其产品质量问题或制造缺陷（该种质量问题或制造缺陷应系相关部门证实或认定）引起的赔偿费用。

11.争议的解决

甲、乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。如协议不成，应依法向买方所在地的人民法院起诉。

12.合同附件：无

13.其他

13.1乙方对其提供发票之合法有效性负责。

13.2本合同附件、补充合同及补充协议是合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

13.3本合同采用中文书写。

13.4本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执两份，经双方代表签字加盖公章后生效。

甲    方	：                                   乙    方	：

法定代表人	                                 法定代表人

签字（或）盖章：                               签字（或）盖章：

授权代表		       	                         授权代表

（签字）                                       （签字）

签字日期：                                     签字日期：

附件3：

询价投标文件组成

1、资格证明文件

2、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 承 诺 | 提供 年的免费保修服务。在保修期内，对于任何非人为原因造成的设备缺陷或损坏，负责及时免费更换或修理。 |

日期：    年    月   日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 功能与参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 按本项目需求表格中顺序填写 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大写） |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年月日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

4、授权委托书（格式）

（询价采购项目）

本授权委托书声明：我          （姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加            (招标人名称)的        项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：       性别：     年龄：

身份证号码：        职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：   年    月   日