江海街道充电桩采购及安装项目

询  价  文  件

询价人： 南通苏通天电新能源有限公司 （盖单位章）

日   期： 二零二三年一月

第一章  江海街道充电桩采购及安装项目询价函

一、项目基本情况：

1.项目编号：/

2.项目名称：江海街道充电桩采购及安装项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：人民币1.95万元。

5.最高限价：最高限价为人民币1.95万元，报价超过最高限价的为无效响应。

6.采购需求：本项目为江海街道充电桩采购及安装，项目内容包括但不限于充电桩、电缆、电缆排管、电缆井、配电箱（含基础）等设备材料采购、运输、混凝土破碎、土石方开挖回填、安装、调试、专业安装工具直至交付使用通过验收、售后服务等。

7.服务期限：签订合同后10日内到货并安装调试结束（具体开工时间以建设单位发出的开工令为准）。8.本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格要求：

（一）满足以下规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人经营范围必须为输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验或充电桩销售。

三、投标文件提交：

1.投标文件递交的截止时间为 2023年01月 30 日10点00分（北京时间）,逾期送达的投标文件将不予接收。

2.地点：南通市苏通科技产业园区江成路1088号研发中心一号楼三楼苏通控股1360开标室，如有变动另行通知。

特别提醒：请各投标代表做好自身防护，全程佩戴口罩，同时还须接受开标现场工作人员的检查。若健康码为黄码和红码，则一律不得进入开标现场。如因未达到南通市及苏锡通园区疫情防控要求，而被限制进入开标场地的或被强制隔离等情况的，由当事人自行承担相关风险和责任。

若开标当日，南通市防疫部门有最新规定，则以开标当日南通市防疫部门的规定为准。

3.供应商所提交的投标文件不符合询价文件要求，视作投标无效。“投标文件”内容包括：

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

（2）报价文件包括报价表及资格证明文件

①报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

②资格证明文件：

a、法定代表人参加项目投标的，须提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权代表身份证。

b、供应商有效的营业执照复印件。

c、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2021年度或2022年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）】；

d、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按第四章后附格式）；

e、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，按第四章后附格式）；

f、资格文件声明函（按第四章后附格式）；

g、诚信承诺书（按第四章后附格式）；

h、符合相关法律、法规规定的其他要求。

4.采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

5.各供应商须递交 肆 份完整的投标文件，其中正本 壹 份、副本 叁 份；正、副本不一致时，以正本为准。投标文件必须加盖单位公章方为有效；所有投标文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖供应商公章。

6.若各投标人在投标过程中出现串标、围标、哄抬报价、弄虚作假、恶意扰乱开标程序等现象，无论是否为中标候选人，一经查实，招标人将取消其投标资格、投标保证金不予退还，并将其列入企业“黑名单”，列入“黑名单”的企业3个月至3年内不得参与南通苏锡通控股集团有限公司及其子公司的相关项目投标。

四、开启：

时间：2023年01月 30日10点00分（北京时间）

地点：南通市苏通科技产业园区江成路1088号研发中心一号楼三楼苏通控股1360开标室，如有变动另行通知。

五、其他补充事项：

1.询价保证金：本项目不设保证金

2.报价与评审：

（1）投标文件一正叁副，装订成册，密封在一个文件袋中。

（2）报价截止时间后，对收到的合格的投标文件组织评审，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定报价最低为成交供应商。报价相同，采购人采用随机抽签的方式确定供应商。

（3）成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

（4）采用一次报价方式。

（5）供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

3.成交原则：

（1）报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且提出成交价最低的原则，确定1家成交供应商。

（2）供应商所报项目的总价不超过限价。

4.成交结果通知：

（1）成交结果将开标现场当场宣布。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的15天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

5、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南通苏通天电新能源有限公司

地    址：南通市苏锡通科技产业园区江成路1088号1号楼1385室

联系人：运营管理部

联系方式：19895931915

南通苏通天电新能源有限公司

2023年01月18日

第二章 项目需求

工程建设单位：南通苏通天电新能源有限公司

工程地点：南通市苏锡通园区江海街道

本工程主要建设内容：本项目为江海街道充电桩采购及安装，项目内容包括但不限于充电桩、电缆、电缆排管、电缆井、配电箱（含基础）等设备材料采购、运输、混凝土破碎、土石方开挖回填、安装、调试、专业安装工具直至交付使用通过验收、售后服务等。

自行探勘现场进行报价

探勘联系人：高晓鹏 15862827328

第三章  江海街道充电桩采购及安装项目合同

采购人（全称）：南通苏通天电新能源有限公司

供应商（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。

- 标底、数量、价款

1、合同含税总金额为：大写：                          ；其中：不含税价：           ，税金（税率13%）大写                 。

2、计价模式：本合同按总价（含税）包干计算（设计变更除外），该总价包括江海街道充电桩、电缆、电缆排管、电缆井、配电箱（含基础）等设备材料采购、运输、安装、调试、专业安装工具直至交付使用通过验收、排管所需开挖及恢复、售后服务、利润、税金等，且包含乙方的管理及相应的技术验收竣工等所发生的一切费用，甲方不再支付其他费用。

3、乙方承诺已考虑了一切风险因素系数（包括施工期间各种建材市场风险和国家政策性调整风险），并已计入该合同价中，今后不另作调整。除因甲方指令增减设备数量外，不得以任何理由要求调整工程价款。

二、	质量标准

国家标准，符合要求。乙方确保该设备为全新非贴牌产品，如有不符按本合同违约处理接受甲方处理。

三、	质保

质保期2年，质保期自竣工验收之日起算。质保期内如有任何问题乙方免费维修或更换。

四、	包装标准、包装物的供应及回收

出厂原包装，乙方自行处理。

五、	随机的必备品、配件、工具数量及供应办法

出厂合格证、技术说明书。

六、	所有权转移

标的物所有权自甲方验收合格之日起转移至甲方

七、交货方式及地点

标的物交货地点：南通市苏锡通园区江海街道，现场验收合格后立即将新购设备安装、调试完成。另外，乙方需要确保整个供货及安装过程中的人员、设备安全，若发生事故产生赔偿与甲方无关。甲方现场成品，半成品的保护恢复由乙方完成，费用含在本合同价款内。

八、运输方式及费用承担

乙方负责运输，运输过程中的费用和风险由乙方负责并包含在本合同价款内。

九、交货时间

合同生效后，10日内到货并安装调试结束。具体开工时间以建设单位或监理单位发出的开工令为准。

十、检验标准、方法、地点及期限

按照技术标准，按合同验收

十一、成套设备的安装与调试

1、乙方应认真严格按照国家规范、行业标准、设计图纸要求、甲方企业相关标准及甲方依据合同发出的指令进行施工，使工程达到国家及行业相关质量要求，并符合各项产品环保要求及指标，最终通过相关部门验收。随时接受甲方代表的检查，并为检查验收提供便利条件。

2、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

3、如果甲方认为工程无法按质量标准验收，而乙方又无法进行补救或整改的，甲方可委托第三方完成且不需要乙方批准，由此产生的一切费用由乙方承担。

十二、付款方式

设备到场验收、安装调试完成并经甲方验收后30日内支付合同款的97%，剩余3%质保金在质保期满无质量问题后30日内无息付清。乙方应提供符合要求的税务发票，否则，甲方有权拒绝付款。本项目无履约担保金额。

十三、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

1.1、在合同生效且乙方交付符合本合同约定的产品后，甲方要求退货的，乙方可以要求继续按合同进行履约。

1.2、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的质量合格且符合本合同约定的标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

2.1、乙方不能交货（逾期交付质量合格且符合本合同约定的产品或逾期完成安装交付使用的，每逾期一天，支付逾期交货部分货款万分之四的违约金；逾期超过十天，视为不能交货。），甲方有权终止合同，并要求乙方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

2.3 若乙方有其他不能按照本合同约定履约的行为，每项违约行为按照本合同总额3%支付违约金，最高不超过合同总额的20%，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

十四、合同终止、解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十五、争议

本合同在履行过程中发生纠纷，发包人与承包人应及时协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

十六、其他

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议及承包人投标文件和承诺书与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

3、合同经双方签字、盖章后生效。

附件1：工程质量保修书

附件2：建设工程廉政责任书

附件3：建筑施工安全生产协议书

附件4：报价清单

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法人签章：                                法人签章：

委托代理人：                              委托代理人：

签订日期：

工程质量保修书

采购人（简称甲方）：南通苏通天电新能源有限公司

供应商（简称乙方）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对江海街道充电桩采购及安装项目签订工程质量保修书。

一、	工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：江海街道充电桩采购及安装的内容。

二、	质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、	地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、	屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；

3、	装修工程为2年;

4、	电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;

5、	供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、	住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;

7、	其他项目保修期限约定如下：2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、	缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、	属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、	发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、	对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定， 立即向当地建设行政主管部门报告，釆取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提岀保修方案，承包人实施保修。

4、	质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、	保修费用

1、	保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2、	工程质量保修金为工程总价的3 %,保修费从工程质量保修金内扣除。

六、	双方约定的其他工程质量保修事项

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法人签章：                                法人签章：

委托代理人：                             委托代理人：

签订日期：

建设工程廉政责任书

采购人（简称甲方）：南通苏通天电新能源有限公司

供应商（简称乙方）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、	双方的责任

1、	应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、	严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

3、	各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

4、	发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、	发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2、不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

3、不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

5、不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

1、不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3、不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

1、发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

3、本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式四份，甲方三份；乙方一份、，具有同等效力。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法人签章：                                法人签章：

委托代理人：                              委托代理人：

签订日期：

建筑施工安全生产协议书

采购人（简称甲方）: 南通苏通天电新能源有限公司

供应商（简称乙方）:

工程名称：江海街道充电桩采购及安装项目

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制。依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。经甲乙双方协商，一致同意签订本施工现场安全生产协议。本协议为工程合同补充条款，与工程合同具有 同等法律效力，双方应认真履行。

一、	乙方管理目标

1、	杜绝重大安全事故发生，死亡事故为零。

2、	重伤事故频率控制为零。

3、	施工现场内的安全隐患整改率达到100%。

4、	施工现场内不发生火灾事故、治安事件，防范措施达到100%。

5、	保证作业人员佩戴防护用品，高空作业、临时电、动火作业等危险作业防护措施达到100%。

6、	职工消防、安全生产培训率达到100%,特种设备操作人员和特种作业人员须持有效上岗证上岗达到100%。

7、	重大危险源控制率达到100%。

8、	施工现场内不发生危险品中毒、食物中毒以及群发性传染病。

9、	创建文明安全施工工地。

二、	安全生产要求

1、乙方应坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时必须落实安全技术措施，防止事故发生。对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，切实做好入场前的三级安全教育，建立三级安全教育卡，组织消防实操培训。负责班前班后安全教育和工种变换的安全教育，不得录用无身份证的人员和未满十六岁未成人。

2、乙方应成立施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系，并按照职责分工抓好落实。

3、乙方必须虚心接受甲方的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期的安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施，否则造成的罚款等损失均由乙方承担。

4、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有施工场所的安全，不得存在危及本公司及其他施工方人员的人身安全和健康，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由乙方负责。

5、施工现场和施工人员的操作场所，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证施工人员有安全可靠、卫生的工作环境。对不符合安全规定、违章操作的，甲方或监理单位有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从乙方单位工程款中扣除。

6、	对电气焊等特种作业人员应持上岗，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。

7、凡重要的劳动防护用品，购买必须符合国家标准。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、电缆、脚手架扣件等。乙方应给现场施工人员提供必须的和有效的安全用品，由于乙方防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均由乙方自行负责。

8、乙方必须指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全生产检查和防护措施落实，并配合甲方安全管理人员共同抓好安全工作。

9、	乙方应严格按照甲方的消防安全管理制度以及施工现场的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。对甲方或监理单位所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合要求的，甲方或监理单位有权按规定对乙方进行经济处罚。

10、发生事故应立即釆取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

11、乙方因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的火灾、交通，人身伤亡等灾害事故。事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担。因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

12、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职员的膳食、饮水符合卫生要求，由于乙方管理不到位，所造成安全事故均由乙方自行负责。

13、所进入施工现场的化学品、易燃易爆等危险品，必须经门卫进行登记，仓库储存须有专人负责保管。由于乙方管理不到位，所造成安全事故均由乙方自行负责。

14、施工现场需动用明火时要按照规定严格执行动火审批制度，临时动火时要做到“五有”：有动火证、有防火责任人、有安全监护人、有足够的消防器材、有可靠的安全措施。因乙方未按规定程序要求操作，所造成安全事故均由乙方自行负责。

15、施工现场临时用电必须由现场专业电工统一接线，其他人员不得私自搭接临时电线，否则发生一切后果由乙方负责。

三、	处罚

乙方应认真接受甲方和监理单位对安全生产、文明施工的监督管理。凡安全隐患问题屡教不改的或整改措施不力的，每项每次对施工单位处于500~1000元的罚款，对施工方负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议；如因乙方管理责任或操作人员违反操作规范、规程发生人员伤亡事故或建设工地发生火灾事故，对施工单位处1万以下罚款，从工程款中扣除，对施工负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议。

四、其他

1、本协议自双方签字盖章起生效。

2、本协议一式四份，甲方三份；乙方一份。

3、本协议有效期自双方签字之日起至施工结束退场完毕时终止。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法人签章：                                法人签章：

委托代理人：                              委托代理人：

签订日期：

| 江海街道充电桩采购及安装项目报价单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 报价品牌及型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 直流式充电一体机（双枪） | 环境温度：-20℃~50℃ 相对湿度：5%～95% 海拔高度：≤2000m 大气压强：80kPa～110kPa 电源电压：单相220V±20% 电源频率：50Hz±1Hz 额定电压：单相220Y 额定电流：32A 输出形式：每台交流充电桩配置1套交流充电接口 计量功能：电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求 人机交互功能： a)充电桩应能显示各状态下的相关信息，包括电源、充电、故障状态指示及报警信息等 b)具备扫码、刷卡启动充电 c)信息显示字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认 d)通佰功能，支持4G通讯、有线通讯功业 保护功能： 充电桩的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录A中对应的描述和要求 a)充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器 b)克电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置 c)充电桩的电源回路应具备防雷保护功能，井且符合G8/T 17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击) 抗扰度试验试验等级：3级的要求 d)克电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源 e)在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立叩(100ms内)自动切断输出电源 f)在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态 g)额定充电电流大于16A的充电桩，供电插座应设置温度监控装置，供电设备应具备温度监测和过温保护功能 h)刺余电流保护器宜采用A型 i)充电桩应具备保护接地导体连续性的持续检测功能，在失去保护接地导体连续性的情况下，应在100ms内切断输出电源充电桩应具备自检及故障报警功能，交流充电电流大于16A时，供电接口插座应安装电子锁止装置，具有钺止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。防止克电过程中的意外断开。当电子锁未可靠铺止时，供电设备或电动汽车应停止充电或不启动充电配置通讯模块，充电机烧写程序可通过联网后通过监控地 维平台控制，远程一键升级，远程更新所有通信协议，以 及新国标更新等带来的控制模式升级。 启动方式刷卡启动、APP扫码启动、微信扫码启动、VIN码启动 安装方式落地式安装 质保2年 所有设备须接入特来电平台，实现信息交互功能。 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 国产优质 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 开关 | 国产优质 |  | 3 | 只 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | YJV-3*16 |  | 50 | 米 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | YJV-3*6 |  | 10 | 米 |  |  |  |
| 6 | 管材及电缆敷设 | 管材及电缆敷设 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 破路挖沟及恢复 | 破路挖沟及恢复 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 以上设备材料小计 |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |
| 10 | 总计 |  |  |
| 注:本项目为交钥匙项目，投标报价含充电桩采购及安装一切费用，请投标单位自行踏勘现场，根据业主要求进行采购及安装，达到业主验收要求，费用不作任何调整。 |

第四章  投标文件组成

##### 1、供应商有效的营业执照复印件（加盖公章）

2、法定代表人身份证明

南通苏通天电新能源有限公司（采购人）：

我公司法定代表人　　  　参加贵单位组织的 江海街道充电桩采购及安装项目 （询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：               性别：          年龄：           职务：

身份证号码：

手机：

法定代表人身份证正反面扫描件并加盖公章

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年     月     日

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件并加盖公章，将身份证原件带至开标现场备查。如法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件参加本工程开标会。

3、授权委托书

南通苏通天电新能源有限公司（采购人）：

兹授权      （被授权人的姓名）代表我公司参加 江海街道充电桩采购及安装项目 （询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

身份证号码：

手机：           传真：

授权代表身份证正反面扫描件并加盖公章

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年  月   日

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件和被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查。授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件。

4、关于资格文件的声明函

南通苏通天电新能源有限公司（采购人）：

本公司愿就由贵单位组织实施的江海街道充电桩采购及安装项目（招标项目名称)询价活动进行响应。本公司所提交的投标文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

年	月	日

5、承 诺 书

南通苏通天电新能源有限公司（采购人） ：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

1、贵方组织的 江海街道充电桩采购及安装项目 (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中        (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

3、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本公司针对以上所提交承诺的内容均是真实的、准确的。若与事实不符，本公司无条件承担由此而产生的一切后果。

承诺人：（公章）

年    月   日

6、询价响应函

致：南通苏通天电新能源有限公司（采购人）：

依据贵单位江海街道充电桩采购及安装项目（项目名称)项目询价的邀请，我方授权（姓名）为全权代表参加该项目的询价工作，全权处理本次询价的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方郑重承诺符合询价文件规定的条件，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（说明：本相应函所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2.我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的询价响应报价中包括为完成本项目所应承担的人工、材料、机械、合理利润、应缴税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本询价文件规定的各项应有费用（市场价格变动不予调整）。

3.我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方愿意提供采购单位在询价采购文件中要求的所有资料。

5.我方提交的投标文件，从接收截止之日算起，保持 60个日历天内有效。

6.我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方尊重评审小组所作的评定结果，认为你方有权决定成交供应商，还认为你方有权接受或拒绝所有的供应商，同时也清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

8.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

询价响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

年     月     日

7、投标函

南通苏通天电新能源有限公司：

1.根据已收到的江海街道充电桩采购及安装项目(项目名称)的询价文件，我方经仔细研究询价文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币（大写）              [¥(小写)           元］的固定总价，按本询价文件要求承包本次招标范围内所有内容及相关服务。

2.我方保证：一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺完成项目

3.我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询价文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

8、投标明细表

| 江海街道充电桩采购及安装项目报价单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 报价品牌及型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 直流式充电一体机（双枪） | 环境温度：-20℃~50℃ 相对湿度：5%～95% 海拔高度：≤2000m 大气压强：80kPa～110kPa 电源电压：单相220V±20% 电源频率：50Hz±1Hz 额定电压：单相220Y 额定电流：32A 输出形式：每台交流充电桩配置1套交流充电接口 计量功能：电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求 人机交互功能： a)充电桩应能显示各状态下的相关信息，包括电源、充电、故障状态指示及报警信息等 b)具备扫码、刷卡启动充电 c)信息显示字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认 d)通佰功能，支持4G通讯、有线通讯功业 保护功能： 充电桩的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录A中对应的描述和要求 a)充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器 b)克电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置 c)充电桩的电源回路应具备防雷保护功能，井且符合G8/T 17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击) 抗扰度试验试验等级：3级的要求 d)克电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源 e)在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立叩(100ms内)自动切断输出电源 f)在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态 g)额定充电电流大于16A的充电桩，供电插座应设置温度监控装置，供电设备应具备温度监测和过温保护功能 h)刺余电流保护器宜采用A型 i)充电桩应具备保护接地导体连续性的持续检测功能，在失去保护接地导体连续性的情况下，应在100ms内切断输出电源充电桩应具备自检及故障报警功能，交流充电电流大于16A时，供电接口插座应安装电子锁止装置，具有钺止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。防止克电过程中的意外断开。当电子锁未可靠铺止时，供电设备或电动汽车应停止充电或不启动充电配置通讯模块，充电机烧写程序可通过联网后通过监控地 维平台控制，远程一键升级，远程更新所有通信协议，以 及新国标更新等带来的控制模式升级。 启动方式刷卡启动、APP扫码启动、微信扫码启动、VIN码启动 安装方式落地式安装 质保2年 所有设备须接入特来电平台，实现信息交互功能。 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 国产优质 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 开关 | 国产优质 |  | 3 | 只 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | YJV-3*16 |  | 50 | 米 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | YJV-3*6 |  | 10 | 米 |  |  |  |
| 6 | 管材及电缆敷设 | 管材及电缆敷设 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 破路挖沟及恢复 | 破路挖沟及恢复 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 以上设备材料小计 |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |
| 10 | 总计 |  |  |
| 注:本项目为交钥匙项目，投标报价含充电桩采购及安装一切费用，请投标单位自行踏勘现场，根据业主要求进行采购及安装，达到业主验收要求，费用不作任何调整。 |

9、技术参数正负偏离表

（参考格式）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

我方保证：除偏差表列出的偏差外，响应招标文件的全部要求。

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）

投标人名称（盖单位公章）

日     期