南通苏锡通科技产业园区中奥消防站翻板门采购及安装项目

询价采购文件

采   购   人：南通苏通控股集团有限公司

采购代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

日    期：2022年1月6日

# 询价文件备案表

编制人：陈芳敏 日 期： 2022年 月 日

采购人(盖章) 代表人(签字或盖章) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期： 2022年 月 日

南通苏锡通科技产业园区中奥消防站翻板门采购及安装项目询价公告

项目概况

南通苏锡通科技产业园区中奥消防站翻板门采购及安装项目的潜在供应商应在南通苏锡通科技产业园区网站（http://www.stpac.gov.cn/）自行下载询价文件，并于2022年1月13日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

受南通苏通控股集团有限公司的委托，决定就南通苏锡通科技产业园区中奥消防站翻板门采购及安装项目实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购项目基本情况：

1、项目名称：南通苏锡通科技产业园区中奥消防站翻板门采购及安装项目

2、采购方式：询价

3、预算金额：本项目采购预算为人民币15.36万元

4、最高限价：本项目最高限价为人民币15.36万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

6、采购需求：翻板门设备采购、安装、售后维修等相关伴随服务，详见询价文件附件。

7、合同履行期限：合同签订后30天内完成所有供货及安装调试，具体以采购人书面通知为准。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1、具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有本项目投标的相应资质；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）本项目的特定资格要求：

1、关于资格文件的声明函（格式见附件）；

2、法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证复印件这两项（须加盖公章）；

3、供应商须提供由第三方权威检测机构出具的所投产品符合本项目技术要求的检验检测报告；

4、自2018年1月1日至投标截止时间止（以合同签订日期为准），供应商承担过类似翻板门采购及安装项目，须提供有效的采购合同；

5、供应商须提供参加本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）；

6、符合法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

下载询价文件：供应商应登录南通苏锡通科技产业园区网站（http://www.stpac.gov.cn/）获取询价文件。

四、询价文件的递交

供应商所提交的询价响应文件不符合询价文件要求，视作投标无效。

“询价响应文件”内容包括：

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

（2）报价文件包括报价表及资格证明文件

2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

2.2资格证明文件：

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书；

②供应商必须提供有效的营业执照（副本）复印件并加盖公章；

③供应商须提供由第三方权威检测机构出具的所投产品符合本项目技术要求的检验检测报告复印件并加盖公章；

④自2018年1月1日至投标截止时间止（以合同签订日期为准），供应商承担过类似翻板门采购及安装项目，须提供有效的采购合同复印件并加盖公章；

⑤供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章），格式见附件；

⑥供应商须提供关于资格文件的声明函（须加盖公章），格式见附件。

2、询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

3、各供应商须递交 叁 份完整的报价文件，其中正本 壹 份、副本 贰 份；正、副本不一致时，以正本为准。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

五、询价时间：截止时间：2022年1月13日09时30分，逾期送达的询价响应文件将不予接收。

地点：苏锡通科技产业园区管委会（江成路1088号）1号楼1364会议室

六、开评标时间：2022年1月13日09时30分

七、公告期限：自本公告发布之日起2022年1月13日。

八、成交原则、方式

成交原则：

1、按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

2、投标报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

4、供应商随意、恶意报价，同产品前后报价不一致的或未按询价文件要求进行报价的，经询价小组核实后作无效标处理。

5、采购人提供的产品不接受负偏离，否则作为不实质性响应询价文件，作无效投标处理。

成交方式：按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

九、成交结果通知

（1）成交结果将在南通苏锡通科技产业园区网站（http://www.stpac.gov.cn/）公示1个工作日。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的15天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

（3）成交供应商在中标后,务必于合同签订后30天内完成供货（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

十、验收与付款

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

十一、询价费用

1、供应商应承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用。本项目询价文件费300元/供应商，于递交询价文件前缴纳至招标代理机构。本项目招标代理服务费2000元由中标人在领取中标通知书前缴纳至招标代理机构。

2、投标保证金

（1）投标保证金金额：人民币4000元整/投标供应商；

（2）投标保证金递交形式：现金，不接受其他形式缴纳的投标保证金；

（3）递交截止时间：同响应文件递交截止时间，供应商投标保证金应与询价响应文件一并递交。

（4）未按上述要求递交投标保证金的，采购人及采购代理机构有权拒收供应商的询价响应文件，因此产生的所有后果由响应供应商自行承担。

3、履约保证金：成交供应商在签订合同前必须向采购人交纳履约保证金，履约保证金金额为合同价的10%，缴纳形式：转账、支票、汇票、银行保函。

4、询价响应单位在投标有效期内撤回响应文件或被认定存在违法违规行为时，询价响应单位的询价保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，采购人必须取消其中标资格，并不予退还其询价保证金或由被保险人发起理赔申请：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照询价文件的要求提交履约保证金的；

（3）不与采购人签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

5、询价响应单位（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

十二、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

项目联系人：孙敬   联系电话：15896289631

招标代理机构：陈芳敏  联系电话：13814618609

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

南通苏通控股集团有限公司

2022年1月6日

附件1：

项目需求

一、情况说明

原图纸及清单上为保温卷帘门，因消防大队对门开启的时间和消防联动等有特殊要求，卷帘门满足不了这一功能，故消防大队要求变更为时效更快的翻板门，取消原图纸上的保温卷帘门，详见消防大队的联系单。

6套消防联动特种翻板车库门，颜色为消防红，门的上口为圆弧门，具体现场实量尺寸为准，门的洞口尺寸为4.2*4.5（一扇）、4.4*4.5（五扇），具体现场实量尺寸为准，同时满足消防警铃响应联动自动开门和在断电情况下手拉开门，两种模式均有。

二、技术规格及参数

1、门板：

40mm厚度工业门板，内部填充聚氨酯发泡，聚氨酯发泡密度≥50kg/m³。双面采用铝镁合金材质面板，颜色为消防红，钢板厚度0.35mm，两侧封头采用厚度≥0.6mm热镀锌钢板制作而成。抗风性能要求≥700N/㎡，需要提供国家检测报告。门板可开透视小窗。

2、传动控制系统：

手动控制方式：通过手动完成门的提升和下降，停电情况下，门能手动开启。在电机上设有离合脱开装置，当停电时可通过手动操作离合脱开装置，使驱动器从电动切换至手动，以手动方式操作门体启闭。

电动控制方式：在手动控制的基础上，在每樘提升门旁（内、外侧）均设有标准操作按钮盒，可通过操控按钮盒上的上、停、下按钮来启、闭门体。并在门体运行到设定位置时，自动停住。门体运行速度应≥25CM/S，确保消防车能快速离开。

3、轨道：

采用2"轨道及辅轨，采用热镀镀锌钢板轧制，确保轨道整体强度与刚度，厚度≥2.0mm，确保门体运行安全牢固，要求带翻边保护，无切口面外露。轨道带三元乙丙侧封条，当门扇在轨道中上下移动时，门体即脱开密封件，避免与密 封件摩擦，当门扇关闭至最低点时，门扇与密封件处于紧密结合状态，达到底部、侧面、 顶部和门板间密封；轨道与辅轨必须一次机械铆接而成，保证门体的安装效果。

4、五金配件

所有五金配件采用热镀锌材质，厚度≥2.0mm，合页采用整体加宽型结构。

5、安全保护装置：

钢丝绳防断保护：安装钢丝绳安全装置,如果扭簧断裂，确保门板不下滑，要求防断装置的安装破坏龙骨结构；

扭簧防断装置：安装扭簧安全装置，在任何扭簧断裂的情况下，扭簧防断会卡在实心轴上，防止门体下滑。

气囊安全传感器：设防门板下坠保护装置，门体下行过程中如遇障碍物，门体停止并上行。要求采用无线连接。

6、扭簧平衡系统

由高强弹簧系统保证平衡，弹簧的最少使用寿命为不低于 30,000 循环周期，弹簧为低应力、油回火、螺旋缠绕在整体钢轴上扭力型弹簧,材料采用 60Si2Mn，扭簧组件要符合国家及行业标准。

钢丝绳安全系数≥5，钢丝绳需具有钢丝绳防断裂保护装臵，防止钢丝绳断裂，门 板掉落，引起人身和财物的损害；

7、电机控制系统

具备良好的使用温度范围，性能稳定可靠，符合国家及行业标准，门体整体能在-25℃--- +50℃温度环境下顺畅、安静地运行。

电机过电压过流保护、过热保护、过载保护，有障碍卡阻时，电机能自我保护。

电机（控制箱）的防护等级不低于 IP54，电机能适应高强度下的连续工作。

8、通行小门：

铝合金型材小门，豪华小门锁，要求门体必须能够完全开启180度,带无线小门保护器。小门带透光视窗，双层耐划有机玻璃。

三、供货数量

| 序号 | 品名 | 洞口尺寸 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防滑升门 | W4200*H4500 | 1 | 樘 |
| 2 | 消防滑升门 | W4400*H4500 | 5 | 樘 |
| 3 | 观察窗 | W650*H320 | 18 | 个 |
| 4 | 电动、手动双联动 |  | 6 | 樘 |

四、备品配件要求

| 序号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧规格 、 重量 | kg |
| 2 | 法兰规格 3 3/4 寸 双簧 | 付 |
| 3 | 内衬 | m |
| 4 | 18 平轮 | 付 |
| 5 | 工业门边合页 2.5 | 个 |
| 6 | 工业门中间合页 2.5 厚 | 个 |
| 7 | 工业门顶轮架 | 个 |
| 8 | 3， 防坠支架 | 付 |
| 9 | 2*4 尼龙轮 轴承 | 个 |
| 10 | 25.4mm 实芯轴 | m |
| 11 | 联轴器 | 套 |
| 12 | 6*6 销子 | 个 |
| 13 | 2’轨道 | m |
| 14 | 2’辅道轨 | m |
| 15 | 三元乙丙扶轨侧封 6*2 支 | m |
| 16 | 40mm 铝合金底封+三元乙丙 | m |
| 17 | 40mm 铝合金顶封+三元乙丙 | m |
| 18 | 8*30 外六角螺丝 | 个 |
| 19 | 6*12 马车螺丝 | 个 |
| 20 | 门板钉 5.5*25 | 个 |
| 21 | 4*110 轴承支架 | 个 |
| 22 | 多孔角铁 | 个 |
| 23 | 7*17 4MM 钢丝绳 | 套 |
| 24 | 4CM 消防队普通门板 | m2 |
| 25 | 无线安全气囊 | 个 |
| 26 | 工业门电机 先锋中支电机 | 套 |
| 27 | 工业门观察窗 | 个 |

五、产品要求：

（1）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，供货产品应当达到现行国家及省、市、行业有关法规、规范的要求，如有新规范颁布，应以新的规范为准，如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（2）参数中带的选项不接受负偏离，各供应商参与询价采购时应提供相关佐证材料，加盖原厂红章。

（3）采购单位按合同约定积极配合供应商履约，验收由采购人、项目使用单位和第三方机构共同组织，并出具验收报告，验收合格的报告作为支付款项的依据。

六、售后服务

（1）本项目整体质保期两年，免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知24小时内上门，并保证48小时内解决问题。

（2）由于响应供应商的原因所造成的额外费用，由响应供应商自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，响应供应商应适当调整，但是询价应文件中的各项优惠条件保持不变。响应供应商如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

所有安装所需配件、辅材均由供应商提供。

以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

- 附件2

采购合同条款及格式

甲方：

乙方：

签订时间：     年   月   日。

签订地点：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及   年   月   日（项目名称）                   项目的采购结果、采购文件及响应文件，双方就此次采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 合计（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ￥ 万元 | 合同签订后 日历天 |
| 人民币大写： 元整（￥ 元）（出具增值税专用发票，税率为 %） |  |  |  |  |  |  |

- 以上费用已经包含乙方履行本合同所需的货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险及税费以及安装调试、验收培训、技术服务、质保期服务等的全部费用，就本合同履行，甲方无需支付任何其他费用。

- 质量要求：合格。（无使用过）

- 交货时间、地点、方式：

四、 交货设备清单参看招标文件。

五、 包装、装运和运输：包装必须与运输方式相适应，乙方负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

六、 结算方式及期限：所有货物送达现场并经甲方确认后付至合同总价的70%；所有货物安装、调试完毕通过验收后的十个工作日内付至合同总价的95%；同时退还履约保证金；5%余款作为质保金，在验收合格使用两年三包期满无质量问题后的一个月内一次性付清。以上付款均不计利息。货物结算时供应商须提供招标人签字确认后的送货清单及符合甲方财务制度的增值税专用发票。

八、合同生效条件：本合同自甲乙双方盖章之日起生效 。

九、产品保修期及售后服务：本项目整体质保期两年，免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知24小时内上门，并保证48小时内解决问题，每延迟1小时按500元/小时向采购人支付违约金。

十、逾期交货及逾期付款的赔偿：

1.	除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按      的规定计算，且误期不能超出    的期限。一旦达此限期，甲方有权解除合同。此时如果甲方按合同支付了预付款的，甲方有权选择要求乙方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

2.	如果甲方不能按合同约定支付预付款，则乙方有权延期交货；迟付期限按上一条规定，一旦达此限期，乙方有权解除合同，并要求甲方按合同总金额的10％计付违约金。甲方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按规定计算。超过合同付款期限30天甲方仍不付款，且造成乙方损失的，甲方应支付赔偿予乙方。

3.	本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。十一、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十二、其它约定事项：

1.	中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2.	在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3.	除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.	本合同一式四份，双方各执贰份。

5.	本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：	         乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：	  乙方法定代表（签字）：

二0二一 年   月  日                     二0二一年   月   日

附件2：

询价投标文件组成

1、资格证明文件

2、开标一览表

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日   期：

日期：  2021年  月   日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3、分项报价明细表

| 货物或服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质量保证期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 报价（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本项目整体质保期两年，免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知24小时内上门，并保证48小时内解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日   期：

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、本表只是表式，可根据实际需要自行增减行数。

4、备品配件报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧规格 、 重量 | kg |  |
| 2 | 法兰规格 3 3/4 寸 双簧 | 付 |  |
| 3 | 内衬 | m |  |
| 4 | 18 平轮 | 付 |  |
| 5 | 工业门边合页 2.5 | 个 |  |
| 6 | 工业门中间合页 2.5 厚 | 个 |  |
| 7 | 工业门顶轮架 | 个 |  |
| 8 | 3， 防坠支架 | 付 |  |
| 9 | 2*4 尼龙轮 轴承 | 个 |  |
| 10 | 25.4mm 实芯轴 | m |  |
| 11 | 联轴器 | 套 |  |
| 12 | 6*6 销子 | 个 |  |
| 13 | 2’轨道 | m |  |
| 14 | 2’辅道轨 | m |  |
| 15 | 三元乙丙扶轨侧封 6*2 支 | m |  |
| 16 | 40mm 铝合金底封+三元乙丙 | m |  |
| 17 | 40mm 铝合金顶封+三元乙丙 | m |  |
| 18 | 8*30 外六角螺丝 | 个 |  |
| 19 | 6*12 马车螺丝 | 个 |  |
| 20 | 门板钉 5.5*25 | 个 |  |
| 21 | 4*110 轴承支架 | 个 |  |
| 22 | 多孔角铁 | 个 |  |
| 23 | 7*17 4MM 钢丝绳 | 套 |  |
| 24 | 4CM 消防队普通门板 | m2 |  |
| 25 | 无线安全气囊 | 个 |  |
| 26 | 工业门电机 先锋中支电机 | 套 |  |
| 27 | 工业门观察窗 | 个 |  |

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日   期：

注：本项目整体质保期两年，免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费，供应商须对上表中的配件及辅材的成本费如实报价，保修期以外涉及到的维修费将按上表中的报价支付相关费用。

5、法定代表人身份证明

（采购人）   ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称)项目询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                  法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证正反面扫描件并加盖公章

6、授权委托书

（采购人）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字/盖章）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证正反面扫描件并加盖公章

- 7、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：_______________________

日期：______年     月     日

- 8、关于资格文件的声明函

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日   期：

年	    月  	日

- 9、技术条款响应一览表

询价供应商必须响应询价文件中针对采购货物提出的全部技术规格与要求。

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌型号 | 询价文件 技术要求 | 所投产品 技术响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

- 响应供应商应对照询价文件项目需求内的要求，逐一填写。

2、该表不作为响应供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

3、响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

4、响应供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。所投产品品牌型号必须确定、唯一。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日